## 冬期
群馬県の生活環境に関する環境基準（鏑川＝Ａ類型）
略称 | PH |  | SS |  | BOD |  | DO |  | 大腸菌
項目 | 水素イオン濃度 |  | 浮遊物質量 |  | 生物化学的酸素要求量 |  | 容存酸素量 |  | 大腸菌群数
基準値 | 6.5以上 |  | 25mg/l以下 |  | 2mg/l以下 |  | 7.5mg/l以上 |  | 1,000MPN/100ml以下
8.5以下
表３ 河川水質調査結果（冬期）
調査年 | 鏑 川 （東部大橋下流） |  |  |  |  | 鏑 川 （森沢橋下流）
| PH | SS | BOD | - | 大腸菌 | PH | SS | BOD | - | 大腸菌
1987-12-02 | 7.6 | 0.8 | 2 | - | 11000 | 7.8 | 0.8 | 1.8 | - | 4600
1988-12-07 | 7.5 | 4.4 | 2.7 | - | 35000 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | - | 5400
1989-12-14 | 7.8 | 1 | 1.2 | - | 17000 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | - | 160000
1990-12-20 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | - | 160000 | 7.6 | 2 | 0.8 | - | 240000
1991-12-19 | 7.5 | <1 | 2.4 | - | 22000 | 7.5 | 2.8 | 2.8 | - | 54000
1992-12-04 | 8.4 | <1 | 1.6 | - | 49000 | 7.9 | 3.3 | 1.6 | - | 350000
1993-12-07 | 7.7 | 1 | 1.6 | - | 5400 | 7.8 | 0.9 | 3.6 | - | 240000
1994-12-09 | 7.7 | 3 | 1.1 | - | 17000 | 7.9 | 2.8 | 3.3 | - | 35000
1995-12-20 | 7.5 | 2.6 | 2.9 | - | 3300 | 7.6 | 2.4 | 3.8 | - | 170000
1996-12-06 | 7.6 | 4.4 | 1.3 | - | 7300 | 7.8 | 3.4 | 1 | - | 4900
1997-12-16 | 7.8 | 3.8 | 2.8 | - | 70000 | 6.5 | 23.4 | 34 | - | 2200000
1998-12-16 | 7.8 | 1.8 | 2.9 | - | 92000 | 7.6 | 2 | 2.5 | - | 240000
1999-12-22 | 7.9 | 3.6 | 2.5 | - | 28000 | 7.9 | 3.2 | 3.3 | - | 92000
2000-12-19 | 8.1 | 2 | 1.6 | - | 13000 | 8 | 1.9 | 1.4 | - | 7900
-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2002-12-16 | 8 | 1.1 | 0.9 | - | 11000 | 7.8 | 3.2 | 0.7 | - | 3500
2003-12-05 | 7.8 | 0.8 | 0.6 | - | 13000 | 7.8 | 3.5 | 1 | - | 220000
2004-12-08 | 8 | 1 | 0.9 | - | 33000 | 7.9 | 3 | 1.2 | - | 17000
調査年 | 鏑 川 （不通橋） |  |  |  |  | 鏑 川 （八千代橋）
| PH | SS | BOD | DO | 大腸菌 | PH | SS | BOD | DO | 大腸菌
2005-12-08 | 8.2 | 1.9 | 0.9 | 13 | 7900 | 7.8 | 5.4 | 2 | 13 | 240000
2007-12-13 | 7.9 | 9.2 | 1.9 | 11 | 7900 | 7.7 | 5.6 | 3.1 | 11 | 7900
2008-12-11 | 7.8 | 2.3 | 0.5 | 12.3 | 4600 | 7.8 | 5.4 | 2.7 | 11.7 | 2600
2009-12-07 | 7.9 | <1 | 0.6 | 12.2 | 4600 | 8 | 3 | 1.3 | 12 | 13000
2010-12-02 | 7.8 | <1 | 0.5 | 12 | 17000 | 7.8 | 2 | 1.1 | 12 | 49000
2011-12-08 | 8.2 | 1 | 0.6 | 12 | 2800 | 7.8 | 5 | 1.6 | 11 | 130000
2012-12-07 | 8.1 | <1 | 1.1 | 12 | 13000 | 7.9 | 5 | 2.6 | 12 | 170000
2013-12-10 | 8.1 | 2 | 1.2 | 12 | 17000 | 7.8 | 5 | 2.6 | 12 | 17000
調査年 | 鏑 川 （不通橋） PH: 鏑 川 （小坂川合流）; 鏑 川 （八千代橋） PH: 鏑 川 （市野萱川合流）
| PH | SS | BOD | - | 大腸菌 | PH | SS | BOD | - | 大腸菌
1987-12-02 | 7.7 | 0.8 | 1.6 | - | 930 | 7.8 | 1.6 | 2.2 | - | 930
1988-12-07 | 7.6 | 1.8 | 0.6 | - | 5400 | 7.5 | 3.2 | 0.8 | - | 3500
1989-12-14 | 7.8 | 0.4 | 1.2 | - | 13000 | 7.9 | 0.4 | 1.2 | - | 240
1990-12-20 | 7.7 | 1.2 | 0.8 | - | 1400 | 7.7 | 2 | 0.6 | - | 4900
1991-12-19 | 7.9 | <1 | 1.9 | - | 3300 | 7.6 | <1 | 2.1 | - | 24000
1992-12-04 | 8.3 | <1 | 0.5 | - | 3300 | 7.8 | <1 | 1.5 | - | 7900
1993-12-07 | 8.2 | 0.8 | 0.1 | - | 330 | 7.7 | 50.3 | 1.1 | - | 3500
1994-12-09 | 7.8 | 0.6 | 1.2 | - | 1100 | 8 | 0.4 | 1.7 | - | 3300
1995-12-20 | 8.1 | 0.6 | 1.3 | - | 310 | 7.8 | 1.2 | 0.5 | - | 330
1996-12-06 | 8.1 | 1.6 | 1 | - | 490 | 7.9 | 2.8 | 1.2 | - | 1700
1997-12-16 | 8.2 | 0.8 | 0.6 | - | 490 | 7.8 | 1 | 0.3 | - | 4900
1998-12-16 | 7.9 | 0.8 | 2.8 | - | 490 | 7.6 | 2.6 | 1.9 | - | 160000
1999-12-22 | 7.9 | 0.8 | 2.7 | - | 2300 | 7.7 | 2 | 2.6 | - | 24000
2000-12-19 | 8.3 | 0.9 | <0.5 | - | 1100 | 7.8 | 0.5 | <0.5 | - | 790
-01 | bar: 鏑 川 （不通橋） PH to 鏑 川 （八千代橋） 大腸菌
2002-12-16 | 8.1 | 0 | <0.5 | - | 700 | 7.8 | 1.5 | 0.7 | - | 490
2003-12-05 | 8.1 | 0.9 | 0.5 | - | 7900 | 7.8 | 2 | <0.5 | - | 1700
2004-12-08 | 8.2 | <1.0 | 0.5 | - | 330 | 7.8 | <1.0 | 0.5 | - | 330
調査年 | 鏑 川 （不通橋） PH: 鏑 川 （安導寺）; 鏑 川 （八千代橋） PH: 鏑 川 （本宿）
| PH | SS | BOD | DO | 大腸菌 | PH | SS | BOD | DO | 大腸菌
2005-12-08 | 8.1 | <0.5 | 0.5 | 14 | 3300 | 7.8 | 2.1 | <0.5 | 12 | 1700
2007-12-13 | 7.8 | 0.9 | 0.6 | 11 | 3300 | 7.8 | 6.3 | 0.7 | 11 | 790
2008-12-11 | 7.8 | 0.7 | <0.5 | 12.3 | 790 | 7.8 | 1.1 | <0.5 | 11.9 | 790
2009-12-07 | 8 | <1 | <0.5 | 12.9 | 700 | 7.8 | 1 | <0.5 | 12.1 | 330
2010-12-02 | 7.9 | <1 | <0.5 | 12 | 2200 | 7.8 | <1 | <0.5 | 12 | 920
2011-12-08 | 8 | 1 | <0.5 | 12 | 3300 | 7.8 | <1 | <0.5 | 11 | 490
2012-12-07 | 8.1 | <1.0 | <0.5 | 13 | 23 | 7.9 | <1 | <0.5 | 12 | 49
2013-12-10 | 8 | <1.0 | 0.7 | 12 | 33000 | 7.8 | <1 | 0.6 | 11 | 1700
調査年 | 鏑 川 （安導寺） PH: 南牧川 （長源寺橋下流）
| PH | SS | BOD | - | 大腸菌
1987-12-02 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 0.8; 鏑 川 （安導寺） BOD: 3.9; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 11000
1988-12-07 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.8; 鏑 川 （安導寺） SS: 4; 鏑 川 （安導寺） BOD: 3.3; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 24000
1989-12-14 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 0.1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.6; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 4600
1990-12-20 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.6; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.4; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.8; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 160000
1991-12-19 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.7; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.7; 鏑 川 （安導寺） BOD: 2.1; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 2300
1992-12-04 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.2; 鏑 川 （安導寺） SS: <1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.3; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 11000
1993-12-07 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.6; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 1700
1994-12-09 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.2; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.2; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.8; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 28000
1995-12-20 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 0.4; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.4; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 1300
1996-12-06 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.8; 鏑 川 （安導寺） SS: 8.8; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.8; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 2300
1997-12-16 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.8; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 7900
1998-12-16 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.1; 鏑 川 （安導寺） SS: 2; 鏑 川 （安導寺） BOD: 2.4; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 24000
1999-12-22 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 4; 鏑 川 （安導寺） BOD: 2.3; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 4900
2000-12-19 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.2; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.9; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.8; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 4900
-01 | bar: 鏑 川 （安導寺） PH to 鏑 川 （安導寺） 大腸菌
2002-12-16 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.2; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.3; 鏑 川 （安導寺） BOD: 2; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 130000
2003-12-05 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 0.7; 鏑 川 （安導寺） BOD: <0.5; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 24000
2004-12-08 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.1; 鏑 川 （安導寺） SS: <1.0; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.7; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 3300
調査年 | 鏑 川 （安導寺） PH: 南牧川 （長源寺橋）
| PH | SS | BOD | DO | 大腸菌
2005-12-08 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.2; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.4; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.8; 鏑 川 （安導寺） DO: 13; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 3300
2007-12-13 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 2.9; 鏑 川 （安導寺） BOD: 2.9; 鏑 川 （安導寺） DO: 11; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 14000
2008-12-11 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.5; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.7; 鏑 川 （安導寺） DO: 11.7; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 3300
2009-12-07 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.4; 鏑 川 （安導寺） SS: <1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.6; 鏑 川 （安導寺） DO: 12.2; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 490
2010-12-02 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.1; 鏑 川 （安導寺） SS: <1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.3; 鏑 川 （安導寺） DO: 11; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 11000
2011-12-08 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.6; 鏑 川 （安導寺） DO: 11; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 4900
2012-12-07 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.5; 鏑 川 （安導寺） SS: <1.0; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.7; 鏑 川 （安導寺） DO: 12; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 33
2013-12-10 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.6; 鏑 川 （安導寺） SS: 2; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.3; 鏑 川 （安導寺） DO: 12; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 33000

## 春期
群馬県の生活環境に関する環境基準（鏑川＝Ａ類型）
略称 | PH |  | SS |  | BOD |  | 大腸菌
項目 | 水素イオン濃度 |  | 浮遊物質量 |  | 生物化学的酸素要求量 |  | 大腸菌群数
基準値 | 6.5以上 |  | 25mg/l以下 |  | 2mg/l以下 |  | 1,000MPN/100ml以下
8.5以下
河川水質調査結果（春期）
調査年 | 鏑 川 （東部大橋下流） |  |  |  | 鏑 川 （森沢橋下流）
| PH | SS | BOD | 大腸菌 | PH | SS | BOD | 大腸菌
1988-03-16 | 7.7 | 1.2 | 0.6 | 7900 | 7.8 | 2.2 | 1 | 260
1989-03-15 | 7.4 | 0.8 | 1.6 | 790 | 7.6 | 0.6 | 1.5 | 1300
-90 | bar: 鏑 川 （東部大橋下流） PH to 鏑 川 （森沢橋下流） 大腸菌
1991-03-27 | 7.7 | 2.8 | - | 4900 | 7.6 | 4.6 | - | 7900
1992-03-04 | 7.9 | 2.8 | 2.5 | 16000 | 7.6 | 1.3 | 0.9 | 1300
1993-03-17 | 8.1 | <1 | 2.3 | 13000 | 7.8 | <1 | 2.4 | 49000
1994-03-16 | 7.8 | 2.7 | 0.7 | 2200 | 7.6 | 2 | 3 | 54000
1995-03-01 | 7.7 | 7 | 1.2 | 13000 | 7.8 | 3.2 | 0.9 | 130000
1996-03-14 | 8.1 | 3 | 1.6 | 7900 | 7.9 | 1.4 | 7 | 28000
1997-03-19 | 7.4 | 1.8 | 1.2 | 4900 | 7.9 | 1.4 | 0.8 | 1100
1998-03-25 | 7.9 | 2.6 | 0.5 | 4000 | 7.6 | 2.8 | 40 | 1700000
1999-03-18 | 8 | 2.8 | 2.8 | 92000 | 7.8 | 3 | 8 | 7900
-00 | bar: 鏑 川 （東部大橋下流） PH to 鏑 川 （森沢橋下流） 大腸菌
-01 | bar: 鏑 川 （東部大橋下流） PH to 鏑 川 （森沢橋下流） 大腸菌
2002-03-28 | 8 | 2.6 | 2.6 | 17000 | 7.7 | 1.8 | 4.7 | 4900
調査年 | 鏑 川 （東部大橋下流） PH: 鏑 川 （小坂川合流）; 鏑 川 （森沢橋下流） PH: 鏑 川 （市野萱川合流）
| PH | SS | BOD | 大腸菌 | PH | SS | BOD | 大腸菌
1988-03-16 | 7.7 | 2.2 | 1 | 1400 | 7.7 | 1.8 | 0.8 | 13000
1989-03-15 | 7.6 | 0.8 | 0.5 | 1300 | 7.6 | 2.8 | 1.8 | 1700
-90 | bar: 鏑 川 （小坂川合流） PH to 鏑 川 （市野萱川合流） 大腸菌
1991-03-27 | 7.8 | 2.2 | - | 2700 | 7.6 | 3.4 | - | 2300
1992-03-04 | 7.9 | 0.5 | 1 | 2800 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 4600
1993-03-17 | 8 | <1 | 1.7 | 490 | 7.9 | <1 | 1.2 | 4300
1994-03-16 | 7.6 | 0.7 | 0.8 | 330 | 7.6 | 1.5 | 0.9 | 3500
1995-03-01 | 7.7 | 1.8 | 1 | 4900 | 7.9 | 2.2 | 1.4 | 790
1996-03-14 | 8.3 | 1.8 | 0.6 | 330 | 7.9 | 1.4 | 1.6 | 7900
1997-03-19 | 8 | 2.6 | 0.4 | 330 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 790
1998-03-25 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 1700 | 7.7 | 2.8 | 0.4 | 1300
1999-03-18 | 7.8 | 3.2 | 2.2 | 35000 | 7.8 | 1.2 | 1.4 | 2300
-00 | bar: 鏑 川 （小坂川合流） PH to 鏑 川 （市野萱川合流） 大腸菌
-01 | bar: 鏑 川 （小坂川合流） PH to 鏑 川 （市野萱川合流） 大腸菌
2002-03-28 | 8.1 | 3.8 | 1 | 1100 | 8.3 | 2.1 | 0.7 | 3300
調査年 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 南牧川 （長源寺橋下流）
| PH | SS | BOD | 大腸菌
1988-03-16 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 7.7; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 0.8; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1.2; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 1700
1989-03-15 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 7.5; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 0.1; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1.2; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 230
-90 | bar: 鏑 川 （小坂川合流） PH to 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌
1991-03-27 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 7.7; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 1.6; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: -; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 1300
1992-03-04 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 7.8; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 1.1; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 4600
1993-03-17 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8.1; 鏑 川 （小坂川合流） SS: <1; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1.4; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 4600
1994-03-16 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8.5; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 1.2; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 3; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 230
1995-03-01 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 2; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1.6; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 790
1996-03-14 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8.3; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 2.2; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 0.9; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 490
1997-03-19 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8.1; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 1.2; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1.2; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 1700
1998-03-25 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 7.9; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 2; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 1.1; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 1700
1999-03-18 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8.2; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 1.8; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 3.6; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 7900
-00 | bar: 鏑 川 （小坂川合流） PH to 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌
-01 | bar: 鏑 川 （小坂川合流） PH to 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌
2002-03-28 | 鏑 川 （小坂川合流） PH: 8.3; 鏑 川 （小坂川合流） SS: 1.7; 鏑 川 （小坂川合流） BOD: 2; 鏑 川 （小坂川合流） 大腸菌: 7900

## 夏期
群馬県の生活環境に関する環境基準（鏑川＝Ａ類型）
略称 | PH |  | SS |  | BOD |  | DO |  | 大腸菌
項目 | 水素イオン濃度 |  | 浮遊物質量 |  | 生物化学的酸素要求量 |  | 容存酸素量 |  | 大腸菌群数
基準値 | 6.5以上 |  | 25mg/l以下 |  | 2mg/l以下 |  | 7.5mg/l以上 |  | 1,000MPN/100ml以下
8.5以下
表２ 河川水質調査結果（夏期）
調査年 | 鏑 川 （東部大橋下流） |  |  |  |  | 鏑 川 （森沢橋下流）
| PH | SS | BOD | - | 大腸菌 | PH | SS | BOD | - | 大腸菌
2001-08-01 | 7.8 | 1.8 | 2.6 | - | 13000 | 7.6 | 4.2 | 2.2 | - | 170000
2002-07-30 | 8.1 | 3.9 | 0.6 | - | 33000 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | - | 22000
2003-08-04 | 8.1 | 2 | 0.6 | - | 7000 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | - | 7000
2004-08-02 | 8.2 | 2 | 0.6 | - | 13000 | 8.4 | 3 | 0.9 | - | 3300
調査年 | 鏑 川 （不通橋） |  |  |  |  | 鏑 川 （八千代橋）
| PH | SS | BOD | DO | 大腸菌 | PH | SS | BOD | DO | 大腸菌
2005-07-21 | 8.5 | 0.9 | 0.6 | 9.1 | 3300 | 8.4 | 1.9 | 0.8 | 9.1 | 7900
2007-07-23 | 7.9 | 2.5 | 0.5 | 9 | 1100 | 7.9 | 2.5 | 0.9 | 9 | 3300
2008-08-18 | 7.9 | 2.2 | 1 | 8.5 | 7900 | 7.9 | 2.0 | <0.5 | 8.8 | 7900
2009-07-17 | 8.4 | 3 | 1.2 | 8.6 | 4600 | 8.4 | 4 | 1.3 | 8.3 | 2200
2010-07-29 | 7.9 | 14 | 1 | 8.7 | 1300 | 7.8 | 15 | 1 | 8.7 | 1400
2011-08-12 | 8 | 1 | <0.5 | 8.3 | 4900 | 8 | 2 | 0.7 | 7.9 | 7900
2012-07-20 | 8.3 | <1.0 | <0.5 | 8.6 | 3300 | 8.2 | 1 | 0.5 | 8.7 | 7000
2013-07-18 | 8.3 | 2 | 0.5 | 8.8 | 13000 | 8.4 | 2 | 0.8 | 8.5 | 4900
調査年 | 鏑 川 （不通橋） PH: 鏑 川 （小坂川合流）; 鏑 川 （八千代橋） PH: 鏑 川 （市野萱川合流）
| PH | SS | BOD | - | 大腸菌 | PH | SS | BOD | - | 大腸菌
2001-08-01 | 8 | 4.9 | 0.5 | - | 13000 | 7.8 | 2.3 | <0.5 | - | 7900
2002-07-30 | 8.2 | 1.3 | 0.7 | - | 7900 | 8 | 3 | <0.5 | - | 7000
2003-08-04 | 8.2 | 2.4 | <0.5 | - | 7900 | 8.1 | 4.3 | <0.5 | - | 3300
2004-08-02 | 8.3 | 2 | 0.6 | - | 2700 | 8.1 | 2 | 0.5 | - | 3300
調査年 | 鏑 川 （不通橋） PH: 鏑 川 （安導寺）; 鏑 川 （八千代橋） PH: 鏑 川 （本宿）
| PH | SS | BOD | DO | 大腸菌 | PH | SS | BOD | DO | 大腸菌
2005-07-21 | 8.6 | 1.2 | 0.6 | 9.8 | 1700 | 8.1 | 1.3 | 0.5 | 9.1 | 1400
2007-07-23 | 7.8 | 2.5 | <0.5 | 9 | 3300 | 7.8 | 2.5 | <0.5 | 8.9 | 4900
2008-08-18 | 7.9 | 2.0 | <0.5 | 8.8 | 11000 | 7.7 | 4.3 | <0.5 | 8.6 | 4900
2009-07-17 | 8.2 | 6 | 0.9 | 8.7 | 2400 | 7.9 | 18 | 0.7 | 8.6 | 7900
2010-07-29 | 7.8 | 15 | 0.5 | 8.7 | 3300 | 7.9 | 13 | 0.5 | 8.7 | 4900
2011-08-12 | 8 | 1 | 0.5 | 8.1 | 49000 | 8 | 2 | <0.5 | 8.1 | 3300
2012-07-20 | 8.1 | 1 | 0.8 | 8.9 | 3300 | 8 | 1 | <0.5 | 8.8 | 7000
2013-07-18 | 8.3 | 2 | 0.5 | 8.9 | 11000 | 8 | 1 | 0.5 | 8.5 | 13000
調査年 | 鏑 川 （安導寺） PH: 南牧川 （長源寺橋下流）
| PH | SS | BOD | - | 大腸菌
2001-08-01 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.2; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1.4; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 160000
2002-07-30 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.2; 鏑 川 （安導寺） SS: 0.5; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.6; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 49000
2003-08-04 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.1; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.6; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.5; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 11000
2004-08-02 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.3; 鏑 川 （安導寺） SS: 1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.9; 鏑 川 （安導寺） DO: -; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 13000
調査年 | 鏑 川 （安導寺） PH: 南牧川 （長源寺橋）
| PH | SS | BOD | DO | 大腸菌
2005-07-21 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.3; 鏑 川 （安導寺） SS: 2.1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.8; 鏑 川 （安導寺） DO: 8.8; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 11000
2007-07-23 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 1.3; 鏑 川 （安導寺） BOD: <0.5; 鏑 川 （安導寺） DO: 9.1; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 4900
2008-08-18 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8; 鏑 川 （安導寺） SS: 0.4; 鏑 川 （安導寺） BOD: <0.5; 鏑 川 （安導寺） DO: 8.7; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 17000
2009-07-17 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.7; 鏑 川 （安導寺） SS: 2; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1; 鏑 川 （安導寺） DO: 8.4; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 1400
2010-07-29 | 鏑 川 （安導寺） PH: 7.9; 鏑 川 （安導寺） SS: 5; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.6; 鏑 川 （安導寺） DO: 8.6; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 400
2011-08-12 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.4; 鏑 川 （安導寺） SS: 1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 0.6; 鏑 川 （安導寺） DO: 8; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 1300
2012-07-20 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.3; 鏑 川 （安導寺） SS: <1.0; 鏑 川 （安導寺） BOD: <0.5; 鏑 川 （安導寺） DO: 8.8; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 4600
2013-07-18 | 鏑 川 （安導寺） PH: 8.1; 鏑 川 （安導寺） SS: 1; 鏑 川 （安導寺） BOD: 1; 鏑 川 （安導寺） DO: 8.2; 鏑 川 （安導寺） 大腸菌: 3300